Информация о лицах (наименованиях организаций), на которых возложены обязанности по обеспечению осуществления функций

Порядок оснащения энергопринимающих устройств юридических лиц приборами учёта электрической энергии регламентирован Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии.

Согласно п. 136 Основных положений гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учёт электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путём приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, том числе посредством интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности):

· при отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учёта электрической энергии и (или) иного оборудования, которые используются для коммерческого учёта электрической энергии (мощности), в том числе не принадлежащих сетевой организации (гарантирующему поставщику);

· в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства, объектов по производству электрической энергии (мощности)), за исключением установленных Федеральным законом «Об электроэнергетике» случаев оснащения вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов индивидуальными, общими (для коммунальной квартиры) и коллективными (общедомовыми) приборами учёта электрической энергии, которые обеспечивают возможность их присоединения к интеллектуальным системам учёта электрической энергии (мощности).

Сетевые организации обеспечивают коммерческий учёт электрической энергии (мощности) в отношении непосредственно или опосредованно присоединённых к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства, энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности) (за исключением установки и замены коллективных (общедомовых) приборов учёта электрической энергии), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках, объектов по производству электрической энергии (мощности) на розничных рынках и объектов электросетевого хозяйства.

Гарантирующие поставщики обеспечивают коммерческий учёт электрической энергии (мощности) на розничных рынках в отношении расположенных в их зоне деятельности многоквартирных домов (за исключением помещений многоквартирных домов, электроснабжение которыосуществляется без использования общего имущества), включая установку коллективных (общедомовых) приборов учёта электрической энергии.

Сведения о сетевых организациях (в зависимости от технологического присоединения энергопринимающего оборудования потребителя):

| Полное наименование | Адрес | Переход на официальный сайт |
| --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" | 450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 133А | https://gazpromenergo.gazprom.ru/ |
| Акционерное общество "Башкирские электрические сети" | 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, ул. Цветочный бульвар, 5 | http://bashels.ru/ |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГИЯ- ПЛЮС" | 450068, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Б. Хмельницкого, 2 | http://энергия-плюс.рф |
| Общество с ограниченной ответственностью "Давлекановская сетевая компания" | 453402, Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Гагарина, 145, Почтовый Иглинский район, с. Иглино, ул. Строителей, д.1 | http://davl-skrb.ru/ |
| Акционерное общество "Туймазинские городские электрические сети" | 452756, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Советская, 2А | http://www.aotges.ru |
| Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан | 452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Высоковольтная, д. 5 | https://gupres.ru/ |
| Открытое акционерное общество Балтачевское "Сельэнерго" | 452980, РФ. Республика Башкортостан, Балтачевский район, с. Старобалтачево, ул. Гагарина, 22 | http://baltachevo-energo.ru/ |
| Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства города Межгорье | 453571, Республика Башкортостан, г. Межгорье-1, ул. 40 лет Победы, д. 60 | https://xn----etbfbdd2ajvu3d5d.xn--p1ai/ |

По вопросам установки коллективных (общедомовых) приборов учёта электроэнергии необходимо обращаться в офисы обслуживания ООО «ЭСКБ».